|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v yêu cầu báo giá | *Sa Đéc, ngày tháng 01 năm 2025* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua thiết bị cho khu khám dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Trí Nhân, Nhân viên Phòng Vật tư Thiết bị Y tế;

ĐT: 0983 350 717.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 07 tháng 01 năm 2025 đến trước 10h00 ngày 17 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp** | **Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ** | **Xuất xứ/ký mã hiệu/ hãng sản xuất/** | **Khối lượng** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá (đã bao gồm VAT)** | **Thành tiền sau thuế** |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)x(4) |
| 01 | Giường y tế. | Kích thước : D x R x C (1900 x 900 x 500)mm  Vật liệu : bằng Inox sus 201  Chiều cao : cả cọc màn U có móc 1500 – 1600mm  Khoảng cách từ mặt giường xuống sàn 500mm  Khoảng cách từ đỉnh giường xuống sàn 850 – 950mm  Vật liệu : bằng Inox sus 201 nhập ngoại các chi tiết được đánh bóng điện hóa  Tiết diện hộp khung đầu giường ø60 x 30mm – 1.2 mm  Tiết diện khung chân đầu giường ø32mm - 1.5 mm  Tiết diện các song đầu giường ø16mm  Tiết diện các cọc màn đầu giường ø12.7mm  Tiết diện các các thanh vạt hộp 40 x 10mm – 0.8 mm |  | 5 | Cái |  |  |
| 02 | Tủ thuốc inox có ngăn độc A + B | Vật liệu: inox sus 201  Kích thước: R900xD400xC1800  Tủ chia thành 2 ngăn kính chia thành 3 ngăn. |  | 1 | Cái |  |  |
| 03 | Bàn Mayo | Vật liệu: inox sus 201  Kích thước: rộng 42cm x ngan 75 cm |  | 1 | Cái |  |  |
| 04 | Bàn khám sản phụ khoa (có sử dụng điện) | Kích thước: 1800x850x600-800 mm  Chức năng : Nâng đầu/ Hạ thấp toàn giường  Nâng đầu / hạ đầu  Nâng chân / hạ chân |  | 1 | Cái |  | ` |
| Tổng cộng | | | | | | |  |

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng . . . ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong . . . ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

- Tạm ứng, thanh toán: Không. Thanh toán: Chuyển khoản/ tiền mặt trong vòng . . . kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định.

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian trong thời gian . . .

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi kỳ, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 30 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

Trân trọng kính chào./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. Nhan (02b). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |