|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v yêu cầu báo giá | *Sa Đéc, ngày tháng năm 2024* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Trí Nhân, Nhân viên Phòng Vật tư Thiết bị Y tế;

ĐT: 0983 350 717.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 30 tháng 09 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 01 | **Xe đẩy tiêm thuốc 2 tầng**  - Kích thước: ngang 100cm x rộng 50cm x cao 70cm  - Chât liệu: inox SUS201  - Số chân: 4 chân trụ Ø25×1.0mm, lan can Ø12.7mm. - Bánh xe: nhựa Ф70 | Cái | 01 |  |  |  |
| 02 | **Xe đẩy tiêm thuốc 2 tầng**  - Kích thước: ngang 80cm x rộng 50cm x cao 68cm.  - Số tầng khay: 2 , 1 ngăn kéo - Mặt khay đỡ inox tấm dày 0.8mm - Chât liệu: inox SUS201,  - Số chân: 4 chân trụ Ø25×1.0mm, lan can Ø12.7mm. - Bánh xe: nhựa Ф70 | Cái | 01 |  |  |  |
| 03 | **Bàn Mayo. Chất liệu: inox**  - Kích thước: rộng 42cm x ngan 75 | Cái | 02 |  |  |  |
| 04 | **Bàn Mayo. Chất liệu: inox**  Kích thước: rộng 35cm x ngan 50 | Cái | 02 |  |  |  |
| 05 | **Ghế inox xoay**  - Kích Thước : chiều cao 50cm - Mặt Ghế Xoay 360 Độ: xoay 360 độ của mặt ghế. - Chân ghế được làm từ ống phi 19mm có độ dày 1 ly | Cái | 03 |  |  |  |
| 06 | **Băng ca chống sốc inox**  Kích thước: 1880x670x820mm  Gồm 2 phần: phần khung đẩy và cáng bệnh nhân nằm  Khung đẩy trụ Ø32x1mm các thanh dằn phi 25x0.8mm  Bên dưới có 1 khay đựng dụng cụ 500x630mm  Lan can Ø19x1mm, có thể gập xuống lên dể dàng Khung cáng bệnh nhân nằm Ø25x1mm, mặt inox tấm dày 0.6mm  Xe có gắn lò xo chống sốc  04 bánh xe phi 200mm, 2 có khóa  Phụ kiện: 01 cọc treo truyền dịch  01 nệm dày 50mm | Cái | 02 |  |  |  |

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi kỳ, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

Trân trọng kính chào./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. nhan. | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |