**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**----------------------------**

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Về việc chào giá cải tạo, sửa chữa quầy nhận bệnh và phòng nội soi**

**trực tràng của Khoa Chẩn đoán Hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Cơ sở:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………...

Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá cải tạo, sửa chữa quầy nhận bệnh và phòng nội soi trực tràng của Khoa Chẩn đoán Hình ảnh như sau:

**[**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SỐ  TT** | **TÊN CÔNG VIỆC** | **ĐƠN  VỊ** | **KHỐI LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ  VL+NC+MTC** | **THÀNH TIỀN VL+NC+MTC** |
| 1 | Tháo dỡ vách ngăn giấy, ván ép, gỗ ván | m2 | 13,39 |  |  |
|  | 1,8 x 0,95 = 1,71 |  |  |  |  |
|  | 6,4 x 0,95 = 6,08 |  |  |  |  |
|  | 0,7 x 0,8 x 10 = 5,6 |  |  |  |  |
| 2 | Phá dỡ nền gạch lá nem | m2 | 4,8 |  |  |
|  | 12 x 0,4 = 4,8 |  |  |  |  |
| 3 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 12 x 0,4 x 0,1 = 0,48 |  |  |  |  |
| 4 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | m3 | 0,56 |  |  |
|  | 0,8 x 0,7 x 0,1 x 10 = 0,56 |  |  |  |  |
| 5 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 23,79 |  |  |
|  | 0,8 x 0,7 x 10 x 2 = 11,2 |  |  |  |  |
|  | 1,8 x 0,95 = 1,71 |  |  |  |  |
|  | 6,4 x 0,95 = 6,08 |  |  |  |  |
|  | 12 x 0,4 = 4,8 |  |  |  |  |
| 6 | Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ≤ 0,04m2, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 12,59 |  |  |
|  | 12 x 0,4 = 4,8 |  |  |  |  |
|  | 1,8 x 0,95 = 1,71 |  |  |  |  |
|  | 6,4 x 0,95 = 6,08 |  |  |  |  |
| 7 | Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 12 |  |  |
|  | 0,8 x 0,7 x 10 x 2 = 11,2 |  |  |  |  |
|  | 0,1 x 0,8 x 10 = 0,8 |  |  |  |  |
| 8 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp | 100m2 | 0,0779 |  |  |
|  | 1,8 x 0,95/100 = 0,0171 |  |  |  |  |
|  | 6,4 x 0,95/100 = 0,0608 |  |  |  |  |
| 9 | Sản xuất lắp đặt cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, d <=10mm | 100kg | 0,43274 |  |  |
|  | 12 x 1 x 0,385/100 = 0,0462 |  |  |  |  |
|  | 7 x 1,8 x 0,385/100 = 0,0485 |  |  |  |  |
|  | 43 x 1 x 0,385/100 = 0,1656 |  |  |  |  |
|  | 7 x 6,4 x 0,385/100 = 0,1725 |  |  |  |  |
| 10 | Bê tông nền, đá 1x2, vữa mác 200 | m3 | 0,492 |  |  |
|  | 1,8 x 1 x 0,06 = 0,108 |  |  |  |  |
|  | 6,4 x 1 x 0,06 = 0,384 |  |  |  |  |
| 11 | Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính, gỗ kính, thạch cao | m2 | 3,52 |  |  |
|  | 1,6 x 2,2 = 3,52 |  |  |  |  |
| 12 | Lắp đặt cửa lùa | m2 | 3,52 |  |  |
|  | 1,6 x 2,2 = 3,52 |  |  |  |  |
| 13 | Cung cấp vách ngăn khung nhôm | m2 | 23,92 |  |  |
|  | 3,2 x 3,5 = 11,2 |  |  |  |  |
|  | 4,2 x 3,5 = 14,7 |  |  |  |  |
|  | Trừ cửa đi: -0,9 x 2,2 = -1,98 |  |  |  |  |
| 14 | Cung cấp cửa đi khung nhôm | m2 | 1,98 |  |  |
|  | 0,9 x 2,2 = 1,98 |  |  |  |  |
| 15 | Cung cấp máy điều hòa 2 cục 2,5HP | Bộ | 1 |  |  |
|  | 1 = 1 |  |  |  |  |
| 16 | Cung cấp ống đồng máy lạnh | m | 5 |  |  |
|  | 5 = 5 |  |  |  |  |
| 17 | Cung cấp bass treo giàn nóng | Bộ | 1 |  |  |
|  | 1 = 1 |  |  |  |  |
| 18 | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục - Loại máy Treo tường | máy | 1 |  |  |
|  | 1 = 1 |  |  |  |  |
| 19 | Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK <=25mm | m | 10 |  |  |
|  | 10 = 10 |  |  |  |  |
| 20 | Lắp đặt dây điện cadivi đơn 1x2,5mm2 | m | 20 |  |  |
|  | 20 = 20 |  |  |  |  |
| 21 | Lắp đặt các automat panasonic 1 pha <=15A | cái | 1 |  |  |
|  | 1 = 1 |  |  |  |  |
| 22 | Cung cấp màn nhựa loại cuộn che nắng | m2 | 7,04 |  |  |
|  | 2,2 x 3,2 = 7,04 |  |  |  |  |
| 23 | Cung cấp màn vải | m2 | 6,6 |  |  |
|  | 2,2 x 3 = 6,6 |  |  |  |  |
| 24 | Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 20mm bằng phương pháp hàn, chiều dày 2,8mm | 100m | 0,12 |  |  |
|  | 12/100 = 0,12 |  |  |  |  |
| 25 | Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 20mm, chiều dày 2,8mm bằng phương pháp hàn | cái | 5 |  |  |
|  | 5 = 5 |  |  |  |  |
| 26 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 60mm | 100m | 0,15 |  |  |
|  | 15/100 = 0,15 |  |  |  |  |
| 27 | Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 60mm | cái | 10 |  |  |
|  | 10 = 10 |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** (bao gồm thuế GTGT) | | | | |  |
| *Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….* | | | | | |

*..................., ngày ......... tháng ......... năm 2024*

**Chủ cơ sở/Giám đốc**