|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v yêu cầu báo giá gói thầu:  Mua sắm vật tư thay thế cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc | | *Sa Đéc, ngày tháng 5 năm 2025* |
| Kính gửi: | Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam | |

### Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm vật tư thay thế cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Trí Nhân, Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế.

- ĐT:0983 350 717.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 27 tháng 5 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 06 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1.Danh mục yêu cầu báo giá:

| **Stt** | **Nội dung** | **Mô tả** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn cực tím 30W | Dài 90cm, đạt chuẩn CE | Cái | 20 |
| 2 | Tấm lắc điện cực trung tính | Tương thích với máy đốt điện | Cái | 50 |
| 3 | Tấm lắc Skintact RS25/5 | Tương thích với máy đốt điện | Gói | 10 |
| 4 | Tay dao điện đốt cầm máu mono hand (dùng 1 lần) | Tương thích với máy đốt điện | Cái | 30 |
| 5 | Bình hút dịch | Dung tích 3 lít, tiệt trùng đến 1210C, tương thích với các máy hút dịch | Cái | 16 |
| 6 | Dây silicon | Đường kính ống bên ngoài: 12mm, đường kính bên trong: 7mm. Tương thích với máy hút dịch | Mét | 50 |

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3.Thời gian dự kiến: Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2025.

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 15 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

# Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. Nhan (02b). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |

Tên nhà cung cấp:

MST:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Người liên hệ:

**BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ**

Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về hàng hóa, dịch vụ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên danh mục hàng hóa** | **Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ** | **Xuất xứ/ký mã hiệu/ hãng sản xuất/** | **Khối lượng** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá (đã bao gồm VAT)** | **Thành tiền sau thuế** |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)x(4) |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | | | | | |  |

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng . . . ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong . . . ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

- Tạm ứng, thanh toán: Không. Thanh toán: Chuyển khoản/ tiền mặt trong vòng . . . kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định.

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian trong thời gian . . .

*Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !*

|  |  |
| --- | --- |
|  | …….., ngày ….. tháng ….. năm ………  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  **CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP** |