|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYTV/v mời báo giá lắp đặt hệ thống dẫn khí oxy Khoa Nội Tim mạch - Lão học thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc | *Sa Đéc, ngày tháng 6 năm 2025* |

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Lắp đặt hệ thống dẫn khí oxy Khoa Nội Tim mạch - Lão học thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- ThS. Cao Văn Tho - Phó Trưởng phòng Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- ĐT: 0939161775.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 06 tháng 6 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 17 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

(Đính kèm mẫu báo giá)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (*Phụ lục kèm theo).*

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu như sau:

- Báo giá theo mẫu đính kèm.

- Các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với hàng hóa; các tài liệu liên quan.

- Giấy ủy quyền ký báo giá trong trường hợp người ký báo giá không phải là người đại diện theo pháp luật.

- Giấy đăng ký kinh doanh.

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** * Như trên;
* Trang TTĐT BV;
* Lưu: VT, VTTBYT. Tho (01b).
 |  **GIÁM ĐỐC** **Trần Thanh Tùng** |

PHỤ LỤC: DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày tháng 6 năm 2025*

*của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền(VNĐ) |
| 1 | Lắp đặt nối thẳng đường kính 22,2mm bằng phương pháp hàn | Cái | 20 |  |  |
| 2 | Ống đồng đường kính 22mm | Mét | 30 |  |  |
| 3 | Lắp đặt nối Tê đường kính 22,2mm bằng phương pháp hàn | Cái | 15 |  |  |
| 4 | Lắp đặt nối Co đường kính 22,2mm bằng phương pháp hàn | Cái | 5 |  |  |
| 5 | Nối côn (nối giảm) đường kính 22/15mm | Cái | 15 |  |  |
| 6 | Van khóa ¼ + cút nối 22mm | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Ống đồng đường kính 12,7mm | Mét | 120 |  |  |
| 8 | Lắp đặt nối Tê đường kính 12,7mm bằng phương pháp hàn | Cái | 20 |  |  |
| 9 | Lắp đặt nối Co đường kính 12,7mm bằng phương pháp hàn | Cái | 30 |  |  |
| 10 | Lắp đặt nối thẳng đường kính 12,7mm bằng phương pháp hàn | Cái | 25 |  |  |
| 11 | Lắp đặt máng nhựa bảo vệ đường ống | Mét | 150 |  |  |
| Tổng cộng:(Bao gồm thuế và các chi phí khác) |  |

**Công ty/cơ sở:** …………………….

**Địa chỉ:** ……………………………

**BÁO GIÁ**

**Lắp đặt hệ thống dẫn khí oxy khoa Nội Tim mạch-Lão học**

**thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi ........................  báo giá cung cấp việc Lắp đặt hệ thống dẫn khí oxy khoa Nội Tim mạch-Lão học thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, như sau:

1. Báo giá Lắp đặt hệ thống dẫn khí oxy khoa Nội Tim mạch-Lão học thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền(VNĐ) |
| 1 | Lắp đặt nối thẳng đường kính 22,2mm bằng phương pháp hàn | Cái | 20 |  |  |
| 2 | Ống đồng đường kính 22mm | Mét | 30 |  |  |
| 3 | Lắp đặt nối Tê đường kính 22,2mm bằng phương pháp hàn | Cái | 15 |  |  |
| 4 | Lắp đặt nối Co đường kính 22,2mm bằng phương pháp hàn | Cái | 5 |  |  |
| 5 | Nối côn (nối giảm) đường kính 22/15mm | Cái | 15 |  |  |
| 6 | Van khóa ¼ + cút nối 22mm | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Ống đồng đường kính 12,7mm | Mét | 120 |  |  |
| 8 | Lắp đặt nối Tê đường kính 12,7mm bằng phương pháp hàn | Cái | 20 |  |  |
| 9 | Lắp đặt nối Co đường kính 12,7mm bằng phương pháp hàn | Cái | 30 |  |  |
| 10 | Lắp đặt nối thẳng đường kính 12,7mm bằng phương pháp hàn | Cái | 25 |  |  |
| 11 | Lắp đặt máng nhựa bảo vệ đường ống | Mét | 150 |  |  |
| Tổng cộng:(Bao gồm thuế và các chi phí khác) |  |

2. Báo giá này có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày .. tháng .. năm ...

3. Thời gian bảo hành: …………………………………………………….

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……, ngày.... tháng....năm....*Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(Ký tên, đóng dấu) |