## Sheet1
Cơ sở…………………………….
Địa chỉ: …………………………..
BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá vật tư sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:
Stt | Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp | Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Tỷ suất thuế VAT | Đơn giá sau thuế | Thành tiền sau thuế
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
1 | Bóng Led 1,2m Paragon | NT8 120T | Việt Nam | 150 | Bóng
2 | Công tắc hạt | A30-1 | Việt Nam | 10 | Cái
3 | Hộp số quạt MP | Mỹ Phong | Việt Nam | 5 | Cái
4 | Băng keo điện. | Nano | Việt Nam | 10 | Cuồn
5 | Công tắc âm Pana | WNV 5001-7W | Việt Nam | 10 | Cái
6 | Ổ ghim âm Pana Pana | WNV 1081-7W | Việt Nam | 20 | Cái
7 | Cầu chì âm | FF101FW | Việt Nam | 20 | Cái
8 | CB cóc Pana | BS 1112TV | Việt Nam | 10 | Cái
9 | Lõi quạt 46 (dây đồng) | Việt Nam | Việt Nam | 5 | Cái
10 | Cốt + bạc quạt | Việt Nam | Việt Nam | 10 | Bộ
11 | Công tắt phao (RaDa) | ST70AD | Việt Nam | 2 | Cái
12 | Khóa lồng, khóa cánh, nút giựt quạt | Việt Nam | Việt Nam | 30 | Cái
13 | Pin sạc Camelion | 1.2V, 2700mA | Trung Quốc | 5 | Vĩ
14 | Đế đơn | Nano | Việt Nam | 10 | Cái
15 | Nhông đảo quạt | B4 | Việt Nam | 20 | Cái
16 | Mặt 2 Pana(nhỏ) | WZV7842W | Việt Nam | 10 | Cái
17 | Mặt 3 Pana(nhỏ) | WZV7843W | Việt Nam | 10 | Cái
18 | Mặt 4 Pana( nhỏ) | Pana | Việt Nam | 10 | Cái
19 | Mặt 6 Pana (nhỏ) | Pana | Việt Nam | 10 | Cái
20 | Tụ 2MFD 400v | 2MFD-400v | Việt Nam | 30 | Cái
21 | Dây rút (RoHS) | 8x400mm | Việt Nam | 5 | Bịt
22 | Dây rút (RoHS) | 3x200mm | Việt Nam | 5 | Bịt
23 | Ống dẹp Tiến Phát | 20x11mm | Việt Nam | 50 | Cây
24 | Tắc kê nhựa | 8mm (Số 5) | Việt Nam | 5 | Bịt
25 | Dimmer quạt Nano | FDF 603FW | Việt Nam | 15 | Cái
26 | Đuôi đèn vặn | Việt Nam | Việt Nam | 20 | Cái
27 | Bóng tròn led Paragon | MPE-5w | Việt Nam | 100 | Bóng
28 | Phích cắm | Sopoca | Việt Nam | 20 | Cái
29 | Phích cái | Sopoca | Việt Nam | 20 | Cái
30 | Công tắc tơ 3P LS | MC 32a/4 | Korea | 1 | Bộ
31 | Dây đôi 32 Cadivi | VCmd 2x1 | Việt Nam | 100 | Mét
32 | Quạt trần panasonic | F60MZ2 |  | 3 | Cái
33 | Quạt treo tường Hali (40 cm) | T2 | Việt Nam | 3 | Cái
34 | Quạt đão lifan (40cm) | TD-16 | Việt Nam | 20 | Cái
35 | Máng đèn đơn paragon | Việt Nam | Việt Nam | 10 | Cái
36 | Tay đèn xoay(đôi) | Việt Nam | Việt Nam | 20 | Cặp
37 | Pin AA Pana | R6TD | Việt Nam | 30 | Viên
38 | Đinh thép | 2 Phân | Việt Nam | 3 | Hộp
39 | Bóng led tròn 20w Paragon | LBD-20T | Việt Nam | 10 | Cái
40 | Pin GP (9V) | GP1604S | Trung Quốc | 20 | Viên
41 | Mũi khoan gạch đa năng 8 ly(Trái khế, đuôi lục giác) | 8,10 ly | Việt Nam | 10 | Mũi
42 | Chì hàn | 0.8 mm | Việt Nam | 3 | Cuộn
43 | Remote máy điều hòa Pana | Inverter | Trung Quốc | 5 | Cái
44 | Remote TV | Asanzo | Trung Quốc | 5 | Cái
45 | Điện thoại bàn có màn hình | KTeL504a | Việt Nam | 2 | Cái
46 | Chuông gọi cửa không dây | Expert | Trung Quốc | 2 | Bộ
47 | Rơ le trung gian Omron 220V | MY 4N | Malaysia | 6 | Cái
48 | Ổ điện sáng 5 mét 5 lỗ |  | Việt Nam | 5 | Cái
49 | Bóng led 40W Paragon |  | Việt Nam | 10 | Bóng
50 | CB 3 pha LS | 40A | Korea | 1 | Cái
51 | Vít điện |  |  | 4 | Cây
52 | Nẹp bán nguyệt | 40x16 | Việt Nam | 5 | Cây
TỔNG CỘNG
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………
Điều khoản thương mại:
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.
- Tạm ứng, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là không tạm ứng sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết số tiền còn lại sau khi nghiệm thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.
- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian 30 ngày.
Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !
Sa Đéc, ngày ….. tháng ….. năm 2025
GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ