## bao gia
Cơ sở:……………………………………
Địa chỉ:………………………………….
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc | Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá gói thầu: Mua vật tư sửa chữa máy phát điện dự phòng 400KVA tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, với chi tiết như sau:
| TT | Tên và qui cách vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú (Nước sản xuất)
| 1 | Thay mới ATS 3P-1.600A | Bộ | 1
| 2 | Thay mới Cos 300 | Bộ | 30
| 3 | Thay mới Cos 240 | Cái | 4
| 4 | Thay mới Phụ kiện (Dây buộc, ty, rút….) | Gói | 1
| 5 | Thay mới Vỏ tủ | Cái | 1
| 6 | Thay mới Busbar (gia công) | Kg | 6
| 7 | Vệ sinh lọc gió | Bộ | 1
| 8 | Thay mới Lọc LF667 | Cái | 1
| 9 | Thay mới Lọc P554620 | Cái | 2
| 10 | Thay mới Accu GS150A (loại nước) | Bình | 2
| 11 | Thay mới Nhớt động cơ Turbo (Thùng 18 Lít) | Thùng | 4
| 12 | Thay mới Nước giải nhiệt | Bình | 6
| 13 | Sạc Accu tự động | Bộ | 1
| 14 | Chi phí nhân công (lắp đặt, đầu nối…), Chi phí vệ sinh/ bảo dưỡng máy | Gói | 1
Tổng cộng (bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)
4 = 4 | Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………
Điều khoản thương mại:
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
- Thời gian bàn giao hàng hóa: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua.
- Tạm ứng, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là không tạm ứng sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết số tiền còn lại sau khi nghiệm thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.
Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ngày …….... tháng ....... năm 2025
GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ