## Báo giá hàng hóa
ĐƠN VỊ…………………………………..
Địa chỉ, số điện thoại liên hệ……………………………………...
BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY LẠNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC NĂM 2026
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về dịch vụ Bảo trì máy lạnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2026 như sau:
Stt | Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp | Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản xuất | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Thành tiền sau thuế
(1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)x(4)
1 | Bảo trì máy điều hòa (02 khối) | Bảo trì định kỳ 2 lần/năm: Công việc bảo trì thực hiện: + Phải rã máy ra làm vệ sinh. + Phun nước áp lực làm sạch dàn nóng, dàn lạnh. + Kiểm tra quạt, làm vệ sinh vô dầu mỡ. + Kiểm tra cách điện và sự rò rỉ của đường ống dẫn gas. + Kiểm tra độ cứng vững của panel, siết chặt lại các chỗ rung động. + Chạy máy kiểm tra và ghi nhận các thông số kỹ thuật để theo dõi tình trạng hoạt động của máy theo từng thời kỳ bảo trì nhằm phát hiện các hiện tượng bất thường của máy đề có biện pháp xử lý kịp thời. + Trong thời gian thực hiện dịch vụ bảo trì, sửa chữa khẩn cấp khi máy có sự cố đột xuất, thời gian cho nhân viên đến kiểm tra bảo trì sửa chữa không quá 01 ngày theo giờ hành chính. + Sửa chữa kịp thời miễn phí đối với các trường hợp máy bị nghẹt ống thoát nước, lọc bụi dàn lạnh bị bụi bẩn trong thời gian thực hiện hợp đồng. |  | 314 | Máy
2 | Bảo trì Hệ thống lạnh trung tâm | Bảo trì định kỳ 2 lần/năm - Nạp gas bổ sung gas R22 (13.6kg Ấn Độ) - Vệ sinh cụm máy lạnh ống gió âm trần (Cụm máy đơn ) - Vệ sinh cụm máy lạnh ống gió âm trần (Cụm máy đôi) - Vệ sinh khử khuẩn AHU |  | 02 cụm máy đơn 05 cụm máy đôi | Hệ thống
TỔNG CỘNG:
(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………….…………….)
Điều khoản thương mại:
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt, nhân công, phí về an toàn lao động,…
- Tạm ứng, thanh toán: Không. Thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu chất lượng công việc bảo trì và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định
Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !
…….., ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP