| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT V/v yêu cầu báo giá gói thầu: Mua xe tiêm thuốc 2 tầng và giường y tế năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc | Sa Đéc, ngày tháng 11 năm 2025 |
| Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam |  |

### Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua xe tiêm thuốc 2 tầng và giường y tế có nâng đầu năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ths. Bùi Văn Bé Mười, Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- ĐT: 0949 316 368.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email:vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 05 tháng 11 năm 2025 đến trước 10h00 ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá

| Stt | Tên dụng cụ | Mô tả | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Xe tiêm thuốc 2 tầng có hộc tủ: - Kích thước( Dài x Rộng x Cao): 550mm x800mm x 1200 mm, Sai số ±5%) - Chất liệu: Inox 304 bóng BA | - Có 1 tầng phía dưới không có hộc tủ được làm bằng inox tấm dầy 1mm, khoảng cách từ mặt đất đến tầng phía dưới là 200mm - Có 1 tầng phía trên có hộc tủ được làm bằng inox tấm dầy 1mm, hộc tủ được gắn ray bi 3 tầng nhấn mở 450mm, bên trong hộc tủ được chia nhiều ngăn để lưu trữ vật tư y tế và dược phẩm. Khoảng cách từ mặt đất đến mặt trên tầng phía trên là 850mm - Khung xe chính được làm ống inox vuông 30mmx30mm dầy 1mm - Lan can xe được làm bằng ống Ø 12.7 dày 0.8 mm - Bên ngoài xe được trang bị thêm 1 hộp được dung dịch sát khuẩn, 1 hộp đựng rác thải kim loại/sắc nhọn, 1 hộp treo trên đầu dùng để vật tư y tế được khắc chữ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC” ,1 khung túi đựng rác được làm bằng inox ống đặc Ø5mm - Có 4 bánh xe Ø75 Colson ( có 2 bánh có khoá và 2 bánh không khoá) kiểu trục trơn chất liệu càng là nhựa Nylon, vật liệu bánh xe là cao su Performa lõi PP đẩy nhẹ nhàng và êm ái khi di chuyển - Các cạnh và các mối hàn được xử lý trơn láng không sắc bén không bavia - Trọng lượng xe: 32- 40 Kg | Xe | 20 |
| 2 | Giường Y tế có nâng đầu: - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900mm x 800mm x 540mm - Chất liệu: inox 304, không nhiễm từ, có độ bền cơ học cao. | - Khung giường: inox hộp ≥ 30mm x 60mm x 1 mm. - Chân giường: hộp vuông 30mm x 30mm x 1mm (cắt bo góc, không sắc nhọn). - Tiết diện thanh giằng khung chân đầu giường: hộp vuông 20mm x 20mm x 1mm - Tiết diện các vạt giường bằng inox hộp kín: 40mm x 10mm x 0.4mm, khoảng cách giữa các vạt giường ≤ 20mm. - Thanh ngang đỡ vạt bằng inox hộp vuông 25mm x 25mm x 1mm(≥ 3 thanh). - Độ nâng hạ phần đầu giường: 0 đến ≥ 60 độ. - Chân giường 4 bánh xe Ø≤10cm (có 2 bánh có khoá và 2 bánh không khoá) - Nệm mút bọc da: Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900mm x 800mm x 70mm Nệm bao gồm 1 phần tương ứng với mặt giường, được may viền chắc chắn. Nệm căng, phẳng, không xẹp. Vật liệu: Mút ≥ D40, Da nệm: Simili chống thấm tốt, dễ dàng lau chùi và vệ sinh, không thấm nước, máu. Chịu được các hoá chất tẩy rửa thông thường. - Tải trọng: ≥ 250kg. - Trọng lượng giường: ≥ 25 Kg |  | 20 |
| 3 | Giường Y tế có nâng đầu: - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900mm x 900mm x 540mm - Chất liệu: inox 304, không nhiễm từ, có độ bền cơ học cao. | - Khung giường: inox hộp ≥ 30mm x 60mm x 1 mm. - Chân giường: hộp vuông 30mm x 30mm x 1mm (cắt bo góc, không sắc nhọn). - Tiết diện thanh giằng khung chân đầu giường: hộp vuông 20mm x 20mm x 1mm - Tiết diện các vạt giường bằng inox hộp kín: 40mm x 10mm x 0.4mm, khoảng cách giữa các vạt giường ≤ 20mm. - Thanh ngang đỡ vạt bằng inox hộp vuông 25mm x 25mm x 1mm(≥ 3 thanh). - Độ nâng hạ phần đầu giường: 0 đến ≥ 60 độ. - Chân giường 4 bánh xe Ø≤10cm (có 2 bánh có khoá và 2 bánh không khoá) - Nệm mút bọc da: Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900mm x 900mm x 70mm Nệm bao gồm 1 phần tương ứng với mặt giường, được may viền chắc chắn. Nệm căng, phẳng, không xẹp. Vật liệu: Mút ≥ D40, Da nệm: Simili chống thấm tốt, dễ dàng lau chùi và vệ sinh, không thấm nước, máu. Chịu được các hoá chất tẩy rửa thông thường. - Tải trọng: ≥ 250kg. - Trọng lượng giường: ≥ 28 Kg |  | 15 |

* Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%.

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Nguyễn Sinh Sắc,  phường Sa Đéc,  tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian dự kiến

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 30 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

# Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Trang TTĐT BV; - Lưu: VT, VTTBYT. Muoi (02b). | GIÁM ĐỐC Trần Thanh Tùng |
| --- | --- |

# Tên nhà cung cấp:

# MST:

# Địa chỉ:

# Số điện thoại:

# Người liên hệ:

# BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

# Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về hàng hóa, dịch vụ như sau:

| TT | Tên danh mục hàng hóa | Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ/ký mã hiệu/ hãng sản xuất/ | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Thành tiền sau thuế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | # (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)x(4) |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng . . . ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong . . . ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

- Tạm ứng, thanh toán: Không. Thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt trong vòng . . . kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định.

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian trong thời gian . . .

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan!

|  | # …….., ngày ….. tháng ….. năm ……… # ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT # CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP |
| --- | --- |