| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT V/v yêu cầu báo giá gói thầu: Sừa chữa ống soi đại tràng Pentax | Sa Đéc, ngày tháng 11 năm 2025 |
| Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam |  |

### Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sừa chữa ống soi đại tràng Pentax cho khoa Chẩn đoán Hình ảnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Trí Nhân, Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- Điện thoại: 0983 350 717.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email:vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến trước 10h00 ngày 18 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

| Stt | Tên thiết bị | Mô tả | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống soi đại tràng Pentax Model: EC – 3890Fi SN: A111225 | 1. Dây dẫn chung rách, nứt nhiều điểm, toàn thân biến dạng. 2. Thân ống soi hao mòn, mất độ bóng và biến dạng nhiều điểm. 3. Cao su bảo vệ giãn, bạc màu. 4. Keo cao su bảo vệ bong tróc biến dạng. 5. Lưới bảo vệ bó sát gây thiếu góc. | Cái | 01 |

* Yêu cầu chung:

Nhà cung cấp dịch sửa chữa đạt ISO 13485

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3.Thời gian dự kiến: Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 30 ngày.

5. Các thông tin khác: Hồ sơ năng lực.

# Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Trang TTĐT BV; - Lưu: VT, VTTBYT. Nhan (02b). | GIÁM ĐỐC Trần Thanh Tùng |
| --- | --- |

# Tên nhà cung cấp:

# MST:

# Địa chỉ:

# Số điện thoại:

# Người liên hệ:

# BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

# Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về hàng hóa, dịch vụ như sau:

| TT | Tên danh mục hàng hóa | Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ/ký mã hiệu/ hãng sản xuất/ | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Thành tiền sau thuế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | # (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)x(4) |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng . . . ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong . . . ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

- Tạm ứng, thanh toán: Không. Thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt trong vòng . . . kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định.

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian trong thời gian . . .

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

|  | # …….., ngày ….. tháng ….. năm ……… # ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT # CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP |
| --- | --- |