|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v yêu cầu báo giá Gói thầu  Mua vật tư y tế, hóa chất,  sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2024 - 2025 | *Sa Đéc, ngày tháng 10 năm 2024* |
| Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam | |

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2024 - 2025, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Địa chỉ: Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ds. Lê Võ Triều Dương, Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế. ĐT: 0886.798.638

- Email: vttbyt.bvdksd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua email: vttbyt.bvdksd@gmail.com.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 08h00 ngày 03 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 10 năm 2024.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 180 ngày**, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

- Địa chỉ: Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện; Hợp đồng 12 tháng.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí IV năm 2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi kỳ, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: *Mẫu báo giá đình kèm.*

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. Dương (04b). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |

PHỤ LỤC

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã danh mục** | **Nhóm, loại vật tư y tế** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Quy cách** | **Đơn vị tính** | **Số lượng kế hoạch** |
| 1 | G1.1 | Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ | Bông không thấm nước hoặc Bông mỡ hoặc tương đương. |  | Kg | 150 |
| 2 | G1.2 | Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ | Bông viên 15mm, 100% bông tự nhiên hoặc tương đương. |  | Kg | 600 |
| 3 | G1.3 | Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ | Que gòn gỗ tiệt trùng hoặc tương đương. |  | Que | 500 |
| 4 | G2.1 | Băng chun, băng đàn hồi các loại, các cỡ | Băng thun có keo dán sườn 10cm x 4,5m hoặc tương đương. |  | Cuộn | 200 |
| 5 | G3.1 | Gạc các loại, các cỡ | Bông gạc đắp vết thương 9cm x 16cm hoặc tương đương. |  | Miếng | 200.000 |
| 6 | G3.2 | Gạc các loại, các cỡ | Gạc ép phẫu thuật sọ não hoặc tương đương. |  | Miếng | 250 |
| 7 | G3.3 | Gạc các loại, các cỡ | Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp, không tiệt trùng hoặc tương đương. |  | Miếng | 100.000 |
| 8 | G3.4 | Gạc các loại, các cỡ | Gạc y tế 9cm x 16cm x 10 lớp, không tiệt trùng hoặc tương đương. |  | Miếng | 200.000 |
| 9 | G4.1 | Kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ | Kim nha khoa 27G 0,4 x 21mm hoặc tương đương. |  | Cái | 11.000 |
| 10 | G4.2 | Kim chọc, kim chọc dò các loại, các cỡ | Kim chọc dò tủy sống 20G x 3.1/2" hoặc tương đương. |  | Cái | 100 |
| 11 | G4.3 | Kim chọc, kim chọc dò các loại, các cỡ | Kim chọc dò tủy sống 22G x 3.1/2" hoặc tương đương. |  | Cái | 100 |
| 12 | G4.4 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | Kim gây tê đám rối thần kinh các cỡ hoặc tương đương. |  | Cái | 50 |
| 13 | G5.1 | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Kim châm cứu vô trùng 7,5cm hoặc tương đương. | Mỗi cây được ép kín riêng biệt | Cái | 15.000 |
| 14 | G6.1 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) | Dây 3 ngã dài 90cm-100cm hoặc tương đương. |  | Bộ | 7.500 |
| 15 | G7.1 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ | Găng tay cổ tay dài các cỡ, chiều dài ≥ 280mm, chiều dày 1 lớp: 0,15mm - 0,17mm hoặc tương đương. |  | Đôi | 150.000 |
| 16 | G8.1 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Lọ đựng bệnh phẩm vô trùng, có nắp, thể tích 50ml hoặc tương đương. |  | Cái | 10.000 |
| 17 | G8.2 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm thủy tinh 10mm x 75mm hoặc tương đương. |  | Cái | 1.000 |
| 18 | G8.3 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Ống nghiệm thủy tinh 12mm x 75mm hoặc tương đương. |  | Cái | 1.000 |
| 19 | G8.4 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Túi đựng bệnh phẩm hoặc tương đương. |  | Cái | 500 |
| 20 | G9.1 | Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ | Ca-nuyn mở khí quản 2 nòng các số (không bóng chèn) hoặc tương đương. |  | Cái | 15 |
| 21 | G9.2 | Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ | Ca-nuyn mở khí quản 02 nòng các số (số 6, số 8) có bóng chèn, có cửa sổ hoặc tương đương. |  | Cái | 15 |
| 22 | G9.3 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene) | Nội khí quản đặt qua đường mũi các số sử dụng một lần hoặc tương đương. |  | Cái | 15 |
| 23 | G9.4 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Foley 2 nhánh số 08 hoặc tương đương. |  | Cái | 250 |
| 24 | G9.5 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Foley 2 nhánh số 10 hoặc tương đương. |  | Cái | 300 |
| 25 | G9.6 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde Pezzer các số hoặc tương đương. |  | Cái | 800 |
| 26 | G9.7 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Sonde chữ T các số hoặc tương đương. |  | Cái | 25 |
| 27 | G10.1 | Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ | Ống dẫn lưu mềm, dẻo làm bằng nhựa hoặc tương đương. |  | Cái | 150 |
| 28 | G10.2 | Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ | Ống dẫn lưu ổ bụng số 28 hoặc tương đương. |  | Cái | 150 |
| 29 | G10.3 | Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ | Ống dẫn lưu màng phổi cỡ 28F hoặc cỡ 32F hoặc tương đương. |  | Cái | 100 |
| 30 | G11.1 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dài 20 cm, thể tích mồi 1,4 ml, chất liệu polyurethan hoặc tương đương. |  | Cái | 50 |
| 31 | G12.1 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (6/0), dài 75cm, kim tam giác 13mm, 1/2 vtr hoặc tương đương. |  | Tép | 300 |
| 32 | G12.2 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (5/0), dài 75cm, kim tam giác 16mm, 3/8 vtr hoặc tương đương. |  | Tép | 1.000 |
| 33 | G12.3 | Chỉ thép, dây thép dùng trong phẫu thuật | Chỉ thép khâu xương bánh chè số 7 dài 60cm, kim tam giác ngược dài 120mm hoặc tương đương. |  | Tép | 100 |
| 34 | G12.4 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi polydioxanon 3/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu hình thoi dài 26mm, 1/2 vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim hoặc tương đương. |  | Tép | 50 |
| 35 | G12.5 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polydioxanon số 4/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu hình thoi dài 20mm, 1/2 vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim hoặc tương đương. |  | Tép | 100 |
| 36 | G13.1 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA ≥ (-0,25) µm - Thiết kế 2 càng, góc càng < 2° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 12,5 mm.  - Hằng số A: 118,4 < A < 118,8 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1,54 < n < 1,55 - Dãy diop từ +6,0 D đến +30,0 D  - Vết mổ ≤ 2,2 mm. - Kính được cung cấp kèm Catridge và Injector Hoặc tương đương. |  | Cái | 500 |
| 37 | G13.2 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước); thiết kế phi cầu. 1. Chỉ số cầu sai SA ≥ -0,18µm 2. Thiết kế 2 càng, góc càng < 2° 3. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn, chống đục bao sau. 4. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 5. Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 13.0 mm.  6. Chỉ số khúc xạ: 1,54 < n < 1,56 7. Dãy diop từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Chỉ số ABBE từ 36 đến 38. 9. Vết mổ ≤ 2,2 mm. 10. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt Injector Hoặc tương đương. |  | Cái | 500 |
| 38 | G13.3 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh, thiết kế phi cầu.  1. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic), Càng chữ C làm bằng chất liệu PMMA. 2. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; 3. Chỉ số khúc xạ (RI) ≥1,52.  4.- Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 12,5 mm.  5. Dãy diop từ +6,0 D đến +30,0 D  6. Vết mổ ≤ 2,8 mm. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt Injector Hoặc tương đương. |  | Cái | 250 |
| 39 | G13.4 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA ≥ (-0,20) µm - Thiết kế 2 càng, góc càng < 1.5°  - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 12,5 mm.  - Hằng số A: 118,4 ≤ A ≤ 118,9 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1,48 ≤ n < 1,5  - Dãy diop từ -10,0 D đến +36,0 D  - Vết mổ ≤ 2,2 mm. - Kính được cung cấp kèm Catridge và Injector. Hoặc tương đương. |  | Cái | 150 |
| 40 | G13.5 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh - Chất liệu acrylic ngậm nước 25%, trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế 4 càng hoặc dạng phiến - Chiều dài tổng ≤ 11mm. - Đường kính optic ≤ 6,00 mm - Góc càng ≥ 6 độ - Chỉ số khúc xạ ≥ 1,46  - Chỉ số ABBE ≤ 47  - Dãy công suất từ +5D đến +35D - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. |  | Cái | 500 |
| 41 | G13.6 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Thiết kế optic: Phi cầu - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Lọc tia UV. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 13,0 mm.  - Chỉ số khúc xạ n > 1,56 - Dãy diop từ 0,0D đến +36,0D  - Vết mổ nhỏ ≤ 2,2 mm. - Kính được lắp sẵn trong Catridge và Injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. |  | Cái | 500 |
| 42 | G13.7 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu hoặc đơn tiêu kéo dài tiêu cự, một mảnh, chất liệu không ngậm nước. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV. - Chống chói lóa - Càng dạng chữ C có lỗ hoặc bờ sau vuông được xử lý mờ - Thiết kế Phi cầu - Tổng chiều dài ≥ 12.5mm - Đường kính optic ≥ 6.0mm - Dãy công suất từ 0.0D đến +34.0D. - Chỉ số khúc xạ: 1.47 ≤ n ≤ 1.53 - Hằng số A: 118.7 ≤ A ≤ 118.8  - Kèm theo dụng cụ đặt qua vết mổ 2.2mm Hoặc tương đương |  | Cái | 500 |
| 43 | G14.1 |  | Bộ dây tưới hút sử dụng với máy Sovereign Compact, dùng nhiều lần hoặc tương đương |  | Bộ | 3 |
| 44 | G14.2 | Đầu kim Phaco các loại, các cỡ | Kim phaco thẳng, đầu tip 30 độ, dùng một lần hoặc tương đương. |  | Cái | 5 |
| 45 | G14.3 | Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ | Đầu bọc đầu tip phaco kèm buồng thử, dùng nhiều lần hoặc tương đương. |  | Cái | 30 |
| 46 | G15.1 |  | Giấy in monitor sản khoa 152mm x 90mm x 150 tờ hoặc tương đương. |  | Xấp | 100 |
| 47 | G15.2 |  | Giấy in monitor sản khoa 152mm x 30mm cho máy Bionet FC1400 hoặc tương đương. | Gói/cuộn | Cuộn | 250 |
| 48 | G15.3 | Đầu côn các loại, các cỡ | Đầu côn/tip có lọc, thể tích 10 µl, tương thích với micropipet của hãng Thermo hoặc tương đương |  | Cái | 5.760 |
| 49 | G15.4 | Đầu côn các loại, các cỡ | Đầu côn/tip có lọc, thể tích 20 - 200 µl, tương thích với micropipet của hãng Thermo hoặc tương đương |  | Cái | 2.880 |
| 50 | G15.5 | Đầu côn các loại, các cỡ | Đầu côn/tip có lọc, thể tích 1250 µl, tương thích với micropipet của hãng Thermo hoặc tương đương |  | Cái | 5.760 |
| 51 | G15.6 |  | Tipcomb dùng cho máy tách chiết tự động hoặc tương đương. |  | Cái | 720 |
| 52 | G15.7 |  | Đĩa chứa hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động hoặc tương đương. |  | Cái | 2.000 |
| 53 | G15.8 |  | Petri nhựa vô trùng hoặc tương đương. |  | Đĩa | 3.600 |
| 54 | G16.1 |  | Mũi đánh bóng hoặc Đài đánh bóng hoặc Dụng cụ đánh bóng composite hoặc tương đương. |  | Cái | 500 |
| 55 | G16.2 |  | Lentulo số 25 dài 21mm hoặc tương đương. |  | Cây | 80 |
| 56 | G16.3 |  | Trâm gai lấy tủy ngoại các cỡ hoặc tương đương. |  | Cây | 2.400 |
| 57 | G16.4 |  | Trâm gai lấy tủy nội các cỡ hoặc tương đương. |  | Cây | 450 |
| 58 | G16.5 |  | Trâm dũa K-file (số 15 đến số 40) chiều dài 21mm hoặc tương đương. |  | Cây | 2.265 |
| 59 | G16.6 |  | Trâm dũa K-file (số 15 đến số 40) chiều dài 25mm hoặc tương đương. |  | Cây | 765 |
| 60 | G16.7 |  | Lèn ngang các số hoặc tương đương. |  | Cây | 216 |
| 61 | G16.8 |  | Thun kéo mắc cài dùng trong chỉnh nha hoặc tương đương | 100 cái/gói | Gói | 30 |
| 62 | G16.9 |  | Giấy cắn dùng trong nha khoa hoặc tương đương. | 12 tờ/xấp | Xấp | 150 |
| 63 | G16.10 |  | Cọ bôi keo trám đèn hoặc Cọ Composite hoặc Cọ quét keo hoặc tương đương. |  | Cây | 1.800 |
| 64 | G16.11 |  | Chổi đánh bóng hoặc tương đương. |  | Cây | 150 |
| 65 | G16.12 |  | Sò đánh bóng hoặc bột đánh bóng hoặc tương đương. |  | Cái | 150 |
| 66 | G16.13 |  | Ống hút phẫu thuật nhựa dùng trong nha khoa hoặc ống hút nước bọt dùng trong nha khoa hoặc tương đương. |  | Ống | 2.000 |
| 67 | G16.14 |  | Mũi mài nhựa bằng thép hoặc tương đương. |  | Cái | 3 |
| 68 | G16.15 |  | Đai trám bảo vệ răng khi trám răng, loại đai cenlulo hoặc đai kim loại hoặc tương đương. |  | Miếng | 1.000 |
| 69 | G16.16 |  | Cone chính các số hoặc cone trám bít ống tủy các số hoặc tương đương. |  | Cây | 6.000 |
| 70 | G16.17 |  | Cone phụ các số hoặc vật liệu trám bít ống tủy răng các số hoặc tương đương. |  | Cây | 12.000 |
| 71 | G16.18 |  | Cone giấy các số hoặc cone làm khô ống tủy các số hoặc tương đương. |  | Cây | 20.000 |
| 72 | G16.19 |  | Cung thép (cố định liên hàm) hoặc tương đương. |  | Cặp | 18 |
| 73 | G16.20 |  | Kẽm bẻ móc thép bẻ hàm duy trì sau chỉnh nha Phi (đường kính ngoài): 0.50mm/20 Độ bền/cứng dây: 800N/mm2 Hoặc tương đương. |  | Cuộn | 8 |
| 74 | G17.1 |  | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn, đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian – nhiệt độ). Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 134⁰C trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút hoặc tương đương |  | Miếng | 10.000 |
| 75 | G17.2 |  | Chỉ thị hóa học đa thông số (nhiệt độ, thời gian, hơi nước bão hòa), kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ nhóm 5, dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước 132 - 134°C và 121°C hoặc tương đương. |  | Miếng | 10.000 |
| 76 | G18.1 | Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | Quả lọc dịch chạy thận nhân tạo - Diện tích màng: 2,2 m2 - Chất liệu màng lọc Polysulfone. - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene. hoặc tương đương. |  | Quả | 120 |
| 77 | G19.1 | Kìm, khóa, kẹp (clip, clamp) các loại, các cỡ | Clip kẹp mạch máu Chất liệu: Polymer không tiêu - Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. - Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Hoặc tương đương |  | Cái | 300 |
| 78 | G19.2 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Mảnh ghép thoát vị 10cm x 15cm, kích thước lỗ 1,5mm, khối lượng 60g/m2 hoặc tương đương. |  | Cái | 50 |
| 79 | G20.1 | Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ | Mask thở máy không xâm nhập hoặc tương đương. |  | Cái | 50 |
| 80 | G20.2 | Bộ đặt dẫn lưu ổ dịch hoặc áp xe các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống nong, ống dẫn lưu) | Bình dẫn lưu vùng mổ áp lực âm hoặc tương đương. |  | Bộ | 100 |
| 81 | G21.1 |  | Vòng tránh thai TCU 380 hoặc tương đương. |  | Cái | 300 |
| 82 | G21.2 |  | Băng mắt trẻ sơ sinh dùng khi chiếu đèn hoặc tương đương. |  | Cái | 100 |
| 83 | G21.3 |  | Hộp hủy kim 1,5 lít hoặc tương đương. |  | Hộp | 45 |
| 84 | G21.4 |  | Ampu bóp bóng (người lớn, trẻ em, sơ sinh) hoặc tương đương. |  | Cái | 200 |
| 85 | HC1.1 |  | Diệt tuỷ hoặc tương đương. |  | gram | 125 |
| 86 | HC1.2 |  | Chất hàn ống tủy hoặc Cortisomol hoặc tương đương. |  | gram | 300 |
| 87 | HC1.3 |  | Nhựa tự cứng hoặc tương đương. |  | gram | 600 |
| 88 | HC1.4 |  | Thạch cao trắng đỗ mẫu hoặc tương đương. |  | gram | 12.000 |
| 89 | HC1.5 |  | Thạch cao vàng đỗ mẫu hoặc tương đương. |  | gram | 12.000 |
| 90 | HC1.6 |  | Vật liệu trám răng, Xi măng hàn răng hoặc tương đương. |  | gram | 1.800 |
| 91 | HC1.7 |  | Calcium hydroxide hoặc tương đương. |  | gram | 120 |
| 92 | HC1.8 |  | Bột nhựa nấu hồng hoặc tương đương. |  | gram | 12.000 |
| 93 | HC1.9 |  | Dầu tra tay khoan hoặc tương đương. |  | ml | 22.000 |
| 94 | HC1.10 |  | Sáp nền hoặc tương đương. |  | gram | 15.000 |
| 95 | HC1.11 |  | Nước nhựa nấu hoặc tương đương. |  | ml | 12.000 |
| 96 | HC2.1 |  | Dichloro-isocyanurate Natri 2,5g hoặc tương đương. |  | Viên | 14.000 |
| 97 | HC3.1 |  | Bột Talc sử dụng trong y tế hoặc tương đương. |  | gram | 4.000 |
| 98 | HC4.1 |  | Dung dịch sát trùng tay khoan, thành phần Didecyldimethylammonium chloride, Ethanol, Isopropanol hoặc tương đương. |  | ml | 42.000 |
| 99 | HC5.1 |  | Gel bôi trơn hoặc tương đương. |  | gram | 8.200 |
| 100 | HC5.2 |  | Than hoạt tính hoặc tương đương. |  | gram | 12.000 |
| 101 | HC5.3 |  | Vôi soda hoặc tương đương. |  | gram | 120.000 |
| 102 | SP1.1 |  | Sinh phẩm Antihumanglobulin (AHG) hoặc tương đương. |  | ml | 500 |
| **Tổng cộng: 102 khoản** | | | | | | |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá cho các dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã danh mục** | **Danh mục hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Mã HS** | **Năm sản**  **xuất** | **Xuất xứ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng/ khối lượng** | **Đơn giá**  **(VND)** | **Thành tiền**  **(VND)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro); Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.***

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))