|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v mời cung cấp báo giá  sửa chữa, mua sắm linh kiện  thiết bị y tế năm 2024 (lần 3) | *Sa Đéc, ngày tháng 7 năm 2024* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, mua sắm linh kiện thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ths. Bùi Văn Bé Mười, Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- ĐT: 0949.316.368.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 15h00 ngày 31 tháng 7 năm 2024 đến trước 15h00 ngày 12 tháng 8 năm 2024.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

*(Đính kèm mẫu báo giá)*

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (*Phụ lục kèm theo)*

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 30 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. Muoi (01b). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |

PHỤ LỤC

Danh mục sửa chữa, mua sắm linh kiện thiết bị y tế năm 2024

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày tháng 7 năm 2024*

*của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| **A** | **Thiết bị nội soi** |  |  |  |  |
| 1 | **Ống kính soi niệu quản bể thận, thị kính gập góc so với trục kính soi**  - Mã hàng : 8703.524  - Số serie: 5000347449  - Hãng sản xuất: RichardWolf/ Đức  *- Cấu hình sửa chữa thay thế:*   |  | | --- | | 14007240: Thấu kính | | 14007243: Thấu kính | | 14013182: Thị kính | | 14051099: Bó sợi dẫn hình ảnh | | 15052131: Vòng thị kính | | 15086134: Bộ nối | | 15106388: Khung thị kính | | 15115100: Van màng | | 15187092: Khung hình ảnh | | | | 15256393: Bộ phận giữ van | | | | 15457218: Khung gắn kênh dụng cụ | | | | 150081410: Vòng màu cam | | | | 150081929: Vòng đệm | |  | | 150081942: Vòng màu xanh | | | | 154231133: Vỏ ngoài thân ống soi | | | | Cái | 01 |  |  |
| 2 | **Que tán sỏi dùng cho máy tán sỏi xung hơi Lithoclast 2**  - Mã hàng : EL-046  - Hãng sản xuất: EMS/ Thụy Sĩ  *-* Cấu hình:Đường kính 0,8 mm, dài 605mm | Cái | 01 |  |  |
| **B** | **Máy gây mê** |  |  |  |  |
| 1 | **Bộ linh kiện bảo dưỡng cho máy gây mê Fabilus GS – loại 5 năm và bộ kít cosy bảo dưỡng 2 năm.**  - Mã số : MX08153+MX0887  - Hãng sản xuất: Dreager – Đức | Bộ | 04 |  |  |
| C | **Máy siêu âm Logiq S7 Expert** |  |  |  |  |
| 1 | **Board PIL PWA (Dùng cho máy siêu âm Logiq S7 Expert R3)**  - Số seri : LS7001838  - Mã hàng : 5422540-2  - Hãng sản xuất: GE – Hàn Quốc | Cái | 01 |  |  |
| **D** | **Máy theo dõi bệnh nhân** |  |  |  |  |
| 1 | **Cáp điện tim cho Máy theo dõi bệnh nhân (Hãng Nihon Kohden)**  - Code: K911  - Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation  - Xuất xứ: Nhật Bản  - Kích thước: 0.8m  - Quy cách màu: đỏ vàng xanh.  - Kiều dáng: đầu kẹp  - Loại sử dụng nhiều lần. Tương thích với máy monitor hãng Nihon Kolden. | Cái | 10 |  |  |
| 2 | **Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần cho Máy theo dõi bệnh nhân (Hãng Nihon Kolden)**  - Code: S951D  - Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation  - Xuất xứ: Nhật Bản  - Kích thước : 13cm  - Độ rộng : 23 - 33cm  - Loại sử dụng nhiều lần. Tương thích với máy monitor của hãng Nihon Kolden. | Cái | 10 |  |  |
| 3 | **Cảm biến đo Spo2 dùng nhiều lần người lớn, trẻ em cho Máy theo dõi bệnh nhân (Hãng Nihon Kolden)**  - Code: P225F  - Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation  - Xuất xứ: Nhật Bản  - Cảm biến dùng để theo dõi nồng độ oxy trong máu.  - Quy cách nàu: xanh dương - Chiều dài dây: 1.6m.  - Chất liệu: silicon - Kiểu dáng kẹp ngón tay. Tương thích với dòng Monitor của hãng Nihon Kohden. | Cái | 10 |  |  |

Tổng cộng: 07 khoản./.

**Mẫu báo giá:** **Áp dụng đối với gói thầu sửa chữa, mua sắm linh kiện thiết bị y tế năm 2024**

**BÁO GIÁ(1)**

Kính gửi: ......... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.................. *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi .................. *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá(8)  (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)  (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)  (VND) | Thành tiền(11)  (VND) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……, ngày.... tháng....năm....* Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu) |

*Ghi chú:*

*(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*

*(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*

*(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*

*(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*

*(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*

*(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.*

*(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.*

*(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

*(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*