|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-KD  V/v yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024 - 2026 | *Sa Đéc, ngày tháng 6 năm 2024* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024 – 2026 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ds.Tống Thị Hoàng Điệp, Trưởng khoa Khoa Dược; ĐT: 0949.341.036

- Ds. Đỗ Nam Quan, Phó Trưởng khoa Khoa Dược; ĐT: 0918.858.583.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: thau.kdbvdksd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí III/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi kỳ, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu của các mặt hàng báo giá. Đính kèm theo bản mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế, các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế, thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, KD. Diep. | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |

Phụ lục

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKSĐ-KD ngày tháng 6 năm 2024*

*của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên hoá chất** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm TSH | Thành phần: Dung dịch hạt phủ kháng thể Dung dịch kháng thể đánh dấu bằng enzym | Test | 7.000 |
| 2 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Thành phần: Dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 27 |
| 3 | Hóa chất xét nghiệm FT3 | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ T2 Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme | Test | 7.000 |
| 4 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Thành phần: Dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 27 |
| 5 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ T3  Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme | Test | 7.000 |
| 6 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Thành phần: Dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 27 |
| 7 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể Dung dịch kháng thể Đánh dấu Enzyme | Test | 3.000 |
| 8 | Hóa chất hiệu chuẩn HbsAg | Thành phần: dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 15 |
| 9 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Thành phần: dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 50 |
| 10 | Hóa chất xét nghiệm HCV Ab | Thành phần: Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên  Dung dịch Kháng thể đánh dấu Enzyme | Test | 4.000 |
| 11 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HCV Ab | Thành phần: Dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 20 |
| 12 | Hóa chất xét nghiệm CA125 | Thành phần: Dung dịch hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzyme | Test | 500 |
| 13 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125II | Thành phần: Dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 7 |
| 14 | Hóa chất xét nghiệm CEA | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzyme | Test | 1.000 |
| 15 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | Thành phần: Dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 10 |
| 16 | Hóa chất xét nghiệm PSA | Thành phần: Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzyme | Test | 1.000 |
| 17 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Thành phần: Dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 15 |
| 18 | Hóa chất xét nghiệm βHCG | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể liên kết enzyme | Test | 4.000 |
| 19 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm βHCG | Thành phần: Dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 12 |
| 20 | Hóa chất xét nghiệm AFP | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzyme | Test | 1.000 |
| 21 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP | Thành phần: Dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 18 |
| 22 | Hóa chất xét nghiệm hs Troponin I | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể đơn dòng  Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzym | Test | 55.000 |
| 23 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm hs Troponin I | Thành phần: Dạng lỏng, 3 nồng độ | Ml | 50 |
| 24 | Hóa chất xét nghiệm BNP | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể liên kết enzyme | Test | 8.000 |
| 25 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm BNP | Thành phần: Đông khô, 2x 3 nồng độ | Ml | 15 |
| 26 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm BNP | Thành phần: Đông khô, 2 nồng độ | Ml | 156 |
| 27 | Hóa chất xét nghiệm Procalcitonin | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể. Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzyme | Test | 7.000 |
| 28 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PCT | Thành phần: Đông khô, 2 nồng độ | Ml | 15 |
| 29 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm PCT | Thành phần: Đông khô, 3 nồng độ | Ml | 156 |
| 30 | Hóa chất xét nghiệm TPOAb | Thành phần: Hóa chất TPOAb chứa: Dung dịch hạt phủ kháng thể. Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme  Hóa chất hiệu chuẩn, 3 mức nồng độ | Test | 200 |
| 31 | Hóa chất xét nghiệm HE4 | Thành phần:  Dung dịch hạt phủ kháng thể  Dung dịch kháng thể đánh dấu Enzym | Test | 500 |
| 32 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | Thành phần: Dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 12 |
| 33 | Hóa chất xét nghiệm HBsAb | Thành phần: Dung dịch hạt phủ kháng nguyên Dung dịch kháng nguyên đánh dấu Enzyme | Test | 3.000 |
| 34 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb | Thành phần: Dạng lỏng, 2 nồng độ | Ml | 12 |
| 35 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, mức nồng độ1 | Thành phần: Huyết thanh người, dạng đông khô | Ml | 16 |
| 36 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, mức nồng độ 2. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng đông khô | Ml | 16 |
| 37 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, mức nồng độ 3. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng đông khô | Ml | 16 |
| 38 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng đông khô, mức nồng độ 1. | Thành phần: Huyết thanh dạng đông khô | Ml | 40 |
| 39 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng đông khô, mức nồng độ 2. | Thành phần: Huyết thanh dạng đông khô | Ml | 40 |
| 40 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, dạng đông khô, mức nồng độ 3. | Thành phần: Huyết thanh dạng đông khô | Ml | 40 |
| 41 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, dạng dung dịch, mức nồng độ 1. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng | Ml | 40 |
| 42 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, dạng dung dịch, mức nồng độ 2. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng | Ml | 40 |
| 43 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, dạng dung dịch, mức nồng độ 3. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng | Ml | 40 |
| 44 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng dung dịch | Ml | 24 |
| 45 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 2. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng dung dịch | Ml | 24 |
| 46 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 3. | Thành phần: Huyết thanh người, dạng dung dịch | Ml | 24 |
| 47 | Mẫu nội kiểm chứng dương cho các xét nghiệm bệnh truyền nhiễm | Thành phần: Huyết thanh người. | Ml | 40 |
| 48 | Mẫu nội kiểm chứng âmcho các xét nghiệm bệnh truyền nhiễm | Thành phần: Huyết thanh người. | Ml | 40 |
| 49 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm |  | Cái | 253.000 |
| 50 | Dung dịch cơ chất |  | Ml | 28.750 |
| 51 | Dung dịch rửa |  | Ml | 233.000 |
| 52 | Cartridges trống |  | Cái | 5.502 |
| 53 | Lọc CO2 |  | Ống | 24 |
| 54 | Dung dịch pha loãng mẫu |  | Ml | 22.800 |

*Ghi chú:* Danh mục hóa chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch

tự động G600II của Bệnh viện.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên nhà cung cấp: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MST: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Người liên hệ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điện thoại: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BÁO GIÁ(1)** | | | | | | | | | | |
| **Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc** | | | | | | | | | | |
| Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau: | | | | | | | | | | |
| 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế(2)** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/khối lượng(7)** | **Đơn giá(8)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)** | **Thành tiền(11)** |
| **(VND)** | **(VND)** | **(VND)** | **(VND)** |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)* | | | | | | | | |  |  |
| 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].* | | | | | | | | | | |
| 3. Chúng tôi cam kết: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. | | | | | | | | | | |
| - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. | | | | | | | | | | |
| - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……, ngày.... tháng....năm.... | | | | | | | | | | |
| **Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)** | | | | | | | | | | |
| *(Ký tên, đóng dấu (nếu có))* | | | | | | | | | | |
| ***Ghichú:***  *(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.* | | | | | | | | | | |
| *(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.* | | | | | | | | | | |
| *(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.* | | | | | | | | | | |
| *(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.* | | | | | | | | | | |
| *(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.* | | | | | | | | | | |
| *(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.* | | | | | | | | | | |
| *(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.* | | | | | | | | | | |
| *(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.* | | | | | | | | | | |
| *(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.* | | | | | | | | | | |
| *(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.* | | | | | | | | | | |
| *Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.* | | | | | | | | | | |
| *(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.* | | | | | | | | | | |
| *Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.* | | | | | | | | | | |